様式第7号(第8条関係)

発電システム設置概要書

(1)　発電システムの概要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 内容 | |
| 太陽電池 | 太陽電池モジュール型式名 | ① | |
| ② | |
| 製造社名 |  | |
| (財)電気安全環境研修所の認証書番号  又、その他の認証番号 | ① | |
| ② | |
| 太陽電池モジュールの最大出力と使用枚数 | ①　　　　　　　　W×　　　　枚 | |
| ②　　　　　　　　W×　　　　枚 | |
| 太陽電池モジュールの最大出力の合計値  (小数点2桁未満四捨五入) | .　 　kw | |
| インバータ・保護装置 | インバータ・保護装置の型式名 |  | |
| インバータ・保護装置の製造番号 |  | |
| 製造社名 |  | |
| 定格出力(小数点2桁未満四捨五入) |  | |
| 低圧系統と逆潮流有りで連系するという要件への適合性 | 系統連系について承認を受ける電力会社 | 九州電力(株) |
| 電力会社との電力契約内容  (いずれかの番号を○で囲むか、数値を記入してください) | 電気方式 | 1　単相3線式100―200V  2　単相2線式100V |
| 契約種別 | 1　従量電灯契約  2　時間帯別電灯契約 |
| 契約容量 | A |
| 設置方法 | 太陽電池の設置場所  (いずれかの番号を○で囲んでください) | 1　新築住宅の屋根上  2　既築住宅の屋根上  3　地表上  4　ベランダ  5　その他(　　　　　　　　　　　　　　) | |
| 太陽電池の固定方法  (いずれかの番号を○で囲んでください) | 1　建材一体型  2　架台設置型 | |

(2)　設置工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 総工事費 | | 補助対象工事費 | |
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
|  |  | 太陽電池モジュール |  |
|  |  | 架台 |  |
|  |  | 接続箱 |  |
|  |  | 直流側開閉器 |  |
|  |  | インバータ・保護装置 |  |
|  |  | 発生電力量計 |  |
|  |  | 余剰電力販売用電力量計 |  |
|  |  | 配線・配線器具の購入・据付 |  |
|  |  | 設置及び配線工事に関する費用 |  |
|  |  | 小計 |  |
|  |  | 消費税 |  |
| 合計 |  | 合計 |  |

(注1)　「総工事費」と「補助対象工事費」が同一の場合は、「総工事費」欄への記入は必要ありません。

(注2)　対象工事費は、高森町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交規則の第2条別表に示す範囲についてのみ記入してください。

(3)　太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 太陽電池モジュール型式 | |  | |
| 規定値(JIS)　公称最大値［W］ | | W | |
| 番号 | 製造番号 | | 測定値  最大出力［W］ |
| 1 |  | | . |
| 2 |  | | . |
| 3 |  | | . |
| 4 |  | | . |
| 5 |  | | . |
| 6 |  | | . |
| 7 |  | | . |
| 8 |  | | . |
| 9 |  | | . |
| 10 |  | | . |
| 11 |  | | . |
| 12 |  | | . |
| 13 |  | | . |
| 14 |  | | . |
| 15 |  | | . |
| 16 |  | | . |
| 17 |  | | . |
| 18 |  | | . |
| 19 |  | | . |
| 20 |  | | . |

注1)　太陽電池モジュールが20枚を超える場合は、複数枚に渡り記入してください。

注2)　2種類以上の形式の太陽電池モジュールを取付けた場合は、形式毎に複数枚に渡り記入してください。